## Krycí list-komplet
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Podpora praktické výuky technických oborů na SPŠ Trutnov - Z | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | Jansaprojekt5
| Název objektu |  |  | Stavební a profesní práce - březen 2011 - Z | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 2
| Název části | [11 empty] | Místo | Mladé Buky 5/6
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2,H.K.
| Projektant |  |  | Jansa Projekt s.r.o., Spojených nár. 2805, D.K.n.L
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | ing. V. Švehla | [7 empty] | 23.03.2011
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace-komplet
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Podpora praktické výuky technických oborů na SPŠ Trutnov - Z
Objekt: | Stavební a profesní práce - březen 2011 - Z
Část:
JKSO:
Objednatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2,H.K.
Zhotovitel:
Datum: | 24.3.2011
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy lité | 0 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0 | 0
787 | Dokončovací práce - zasklívání | 0 | 0 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Rozpocet-komplet
ROZPOČET
Stavba: |  | Podpora praktické výuky technických oborů na SPŠ Trutnov - Z
Objekt: |  | Stavební a profesní práce - březen 2011 - Z
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2,H.K.
Zhotovitel:
Datum: |  | 24.3.2011
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 014 | 612421131 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 5 % | m2 | 4954.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | 011 | 612476617 | Sanační omítka zdiva tl 22 mm štuková SR 22 a FS 33 | m2 | 194.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | 014 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | M | MAT | 553311851 | zárubeň ocelová PZ HSE 600-1000/1970 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
5 | K | 003 | 949111113 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m | m2 | 2937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 3525.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 178.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | 013 | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC | m3 | 18.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | 013 | 978013111 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 5 % | m2 | 4954.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 194.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | 013 | 978023411 | Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 442.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
13 | K | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 107.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
14 | K | 013 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 107.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 107.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1505.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 107.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 860.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
19 | K | 013 | 979098191 | Poplatek za skládku netříděné suti | t | 107.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
20 | K | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 22.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
21 | K | 763 | 763111427 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB | m2 | 341.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
22 | K | 763 | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 341.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
23 | K | 763 | 763131412 | SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 1002.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
24 | K | 763 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 1002.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
25 | K | 763 | 763181321 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
26 | M | MAT | 553311851 | zárubeň ocelová PZ HSE 600-1000/1970 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
27 | K | 763 | 763181322 | Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
28 | M | MAT | 553311852 | zárubeň ocelová PZ HSE 1250-1850/1970 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
29 | K | 763 | 763111821 | Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité | m2 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
30 | K | 763 | 763181811 | Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
31 | K | 763 | 763181322 | Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
32 | M | MAT | 553311852 | zárubeň ocelová PZ HSE 1250-1850/1970 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
33 | K | 763 | 998763303 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 37.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | K | 766 | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
35 | M | MAT | 6114382101 | okno dřevěné pevně zasklené 60x90 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
36 | M | MAT | 6114383101 | okno dřevěné pevně zasklené 90x90 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
37 | M | MAT | 6114385101 | okno dřevěné pevně zasklené 150x90 cm | kus | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
38 | K | 766 | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
39 | M | MAT | 6116171301 | dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 60x197 cm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
40 | M | MAT | 6116172101 | dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 80x197 cm | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
41 | M | MAT | 6116172501 | dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 90x197 cm | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
42 | M | MAT | 6116172502 | dveře vnitřní hladké HPL plné 1křídlové 100x197 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
43 | M | MAT | 611960017 | Příplatek za protipožární dveře EI (EW) 30 DP3 - jednokřídlé 60,70,80,90 | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
44 | K | 766 | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
45 | M | MAT | 6116173601 | dveře vnitřní hladké HPL plné 2křídlové 145x197 cm | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
46 | M | MAT | 6116174001 | dveře vnitřní hladké HPL plné 2křídlové 175x197 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
47 | M | MAT | 611960018 | Příplatek za protipožární dveře EI (EW) 30 DP3 - dvoukřídlé 125,145,165,185 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
48 | K | 766 | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
49 | M | MAT | 549172651 | samozavírač dveří hydraulický pro PP dveře | kus | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
50 | K | 766 | 766660722 | Montáž dveřního kování | kus | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
51 | M | MAT | 549960002 | Dveřní kování | kus | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
52 | K | 766 | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
53 | M | MAT | 6116173601 | dveře vnitřní hladké HPL plné 2křídlové 145x197 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
54 | K | 766 | 766660722 | Montáž dveřního kování | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
55 | M | MAT | 549960002 | Dveřní kování | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
56 | K | 766 | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
57 | K | 776 | 776561110 | Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea | m2 | 1017.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
58 | M | MAT | 607561100 | krytina podlahová vinyl, šířka 2 m, tl. 2 mm | m2 | 1119.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
59 | K | 776 | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 1017.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
60 | M | MAT | 232262450 | penetrace akrylát | t | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
61 | K | 776 | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 1017.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
62 | K | 776 | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 8.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
63 | K | 777 | 7771150311 | Podlahy lité epoxidové tl 3 mm | m2 | 1534.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
64 | K | 777 | 998777103 | Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 24 m | t | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
65 | K | 783 | 783221111 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 42.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
66 | K | 783 | 783221111 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
67 | K | 784 | 784412302 | Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné v místnostech v do 5 m | m2 | 8086.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
68 | K | 784 | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 8770.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
69 | K | 787 | 787911111 | Montáž bezpečnostní fólie na sklo | m2 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
70 | M | MAT | 634790180 | fólie na sklo bezpečnostní ochranná, SC 7, čirá, 85%, role 1,524 m | m2 | 35.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
71 | K | 787 | 998787103 | Přesun hmot pro zasklívání v objektech v do 24 m | t | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
72 | M | MAT | 999960047 | Elektromontáže - silnoproud | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
73 | M | MAT | 999960048 | Elektromontáže - slaboproud | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
| D |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
74 | M | MAT | 999960050 | Ústřední vytápění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
75 | M | MAT | 999960051 | Větrání | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
76 | M | MAT | 999960052 | Tlakový vzduch | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## EL-rozpocet
Pořadí | Kód položky | Popis položky | MJ | Výměra celkem | Komentář
EL Elektrorozvody
1 | 331-010 | R-H, Úprava stávajícího skříňového rozvaděče. Doplnění 4x poj. odpojovač velikost 22x58 3-pól, 6x válcová poj. 80A, 6x válc. poj. 100A, 1x jistič 2A/C, instalační stykač 2x 80A 3S, 2x 110A 3S, přepěťová ochr. stupeň "B" a "C", přísl. | ks | 1
2 | 331-012 | R-1, Oceloplechové rozvodnice, na omítku, 72 modulů, IP44, do 125A, rozměr 550x500x160 Vypínač 3-pól. 80A, vypínací spoušť, STOP tlačítko, jističe 1-pól 1x 2A/C, 1x 6A/B, 7x 10A/C, 7x 16A/B, 3-pól. 2x 16A/B, proud. chránič 3+N pól 25A/0,03A, 1x imp. relé 1S, 16A, 230V, příslušenství | ks | 1
3 | 331-013 | R-2, Oceloplechové rozvodnice, na omítku, 48 modulů, IP44, do 125A, rozměr 300x650x160, Vypínač 3-pól. 80A, vypínací spoušť, STOP tlačítko, jističe 1-pól 1x 2A/C, 2x 10A/C, 4x 16A/B, 3-pól. 1x 16A/B, 1x poj. odpojovač vel. 22x58 3-pól., 3x válc. poj. 63A, proud. chránič 3+N pól 25A/0,03A, příslušenství | ks | 1
4 | 331-014 | R-3,Oceloplechové rozvodnice, na omítku, 96 modulů, IP44, do 125A, rozměr 550x650x160, Vypínač 3-pól. 125A, vypínací spoušť, jističe 1-pól 2x 2A/C, 1x 6A/C, 1x 10/B, 3x 10A/C, 6x 16A/B, 3-pól. 3x 16A/B, 2x poj. odpojovač vel. 22x58 3-pól., 6x válc. poj. 80A, proud. chránič 3+N pól 25A/0,03A, 3x stykač 1S, 25A, 230V, příslušenství | ks | 1
5 | 331-014 | R-4,Oceloplechové rozvodnice, na omítku, 96 modulů, IP44, do 125A, rozměr 550x650x160, Vypínač 3-pól. 125A, vypínací spoušť, STOP tlačítko, jističe 1-pól 2x 2A/C, 1x 10/B, 3x 10A/C, 6x 16A/B, 3-pól. 4x 16A/B, 2x poj. odpojovač vel. 22x58 3-pól., 6x válc. poj. 80A, proud. chránič 3+N pól 25A/0,03A, 3x stykač 1S, 25A, 230V, příslušenství | ks | 2
6 | 331-015 | R2-14, Oceloplechová rozvodnice, na omítku 48 modulů, IP44, do 125A, rozměr 300x650x160 Vypínač 3-pól. 40A, vypínací spoušť, jističe 1-pól 1x 2A/C, 1x 6A/C, 1x 10A/C, 8x 16A/B, 1x poj. odp. vel. 14x51 3-pól., 3x válc. poj. 25A, proud chránič 3+N pól 25A/0,03A, svodič přepětí "C", příslušenství | ks | 1
7 | 331-016 | R2-15, Oceloplechová rozvodnice, na omítku 3 řady, 36 modulů, IP44, do 125A, rozměr 300x500x160 Vypínač 3-pól. 25A, vypínací spoušť, jističe 1-pól 1x 2A/C, 1x 10A/C, 6x 16A/B, proud chránič 3+N pól 25A/0,03A, příslušenství | ks | 1
8 | 331-017 | R2-16, Oceloplechová rozvodnice, na omítku 72 modulů, IP44, do 125A, rozměr 550x500x160 Vypínač 3-pól. 63A, vypínací spoušť, STOP tlačítko, jističe 1-pól 2x 2A/C, 1x 6A/B, 3x 10A/C, 9x 16A/B, 3-pól. 3x 16A/B, 2x poj. odp. vel. 14x51 3-pól., 6x válc. poj. 40A, proud chránič 3+N pól 25A/0,03A, 1x impuslní relé 1S, 16A, 230V, 2x stykač 1S, 25A, svodič přepětí "C", příslušenství | ks | 1
9 | 331-020 | RSM-3, Úprava stávajícího skříň. rozvaděče. Doplnění jističe 1-pól 1x 2A/C, 1x 6A/B, 1x 6A/C, 1x 10A/B, 2x 10A/C, 2x impulsní relé 1S, 16A, 230V, příslušenství | ks | 1
10 | 743 41-4111 | Krabice rozvodná Ø75, se svorkovnicí | ks | 10
11 | 743 41-4111 | Krabice rozvodná Ø103, se svorkovnicí | ks | 2
12 | 743 41-4510 | Krabice rozvodná lištová 82x82, se svorkovnicí | ks | 20
13 | 743 41-2111 | Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm | ks | 40
14 | 743 41-2510 | Přístrojová krabice lištová | ks | 70
15 | 743 41-2112 | Přístrojová krabice pro sádrokartonové příčky | ks | 10
16 | 743 41-2112 | Přístrojová krabice do parapetního kanálu | ks | 70
17 | 743 41-1121 | Krabice univerzální 150x150x77mm | ks | 5
18 | 743 62-2200 | Ekvipotenciální přípojnice | ks | 5
19 | 743 55-2311 | Parapetní kanál ocel, 170x64 - komplet (spodní / vrchní díl, koncové kryty) | m | 120
20 | 743 31-2110 | Lišta vkládací s víčkem, 20x20 mm | m | 150
21 | 743 31-2120 | Lišta vkládací s víčkem, 40x20 mm | m | 100
22 | 743 55-2121 | Kabelový žlab 50/50, žárový zinek, včetně příslušenství | m | 250
23 | 743 55-2122 | Kabelový žlab 100/50, žárový zinek, včetně příslušenství | m | 50
24 | 743 55-2124 | Kabelový žlab 200/50, žárový zinek, včetně příslušenství | m | 40
25 | 500-101 | Přípojnicový systém In=100A, přímý díl s odbočnými místy á 0,5m, délka 3m | ks | 34
26 | 500-102 | Přípojnicový systém In=100A, přímý díl s odbočnými místy á 0,5m, délka 2m | ks | 10
27 | 500-110 | Zavěšovací třmen pro přípojnicový systém | ks | 73
28 | 500-120 | Napájecí skříňka koncová pro přípojnicový systém | ks | 8
29 | 500-130 | Odbočná skříňka pro přípojnicový systém, do 32A, pojistky, 5-ti pól. nebo 3-pól. zásuvka, | ks | 55
30 | 500-131 | Odbočná skříňka pro přípojnicový systém, do 63A, | ks | 4
31 | 500-210 | Ocelové montážní díly pro přípojnicový systém, komplet | ks | 1
32 | 744 24-1110 | Vodič jednožilový izolace PVC, CY 10 mm2,zel/žl, pevně | m | 200
33 | 744 24-1110 | Vodič jednožilový izolace PVC, CY 25 mm2,zel/žl, pevně | m | 300
34 | 744 41-1220 | Kabel silový izolace PVC, CYKY 2Ax1,5, pevně | m | 200
35 | 744 41-1220 | Kabel silový izolace PVC, CYKY 3Ax1,5, pevně | m | 300
36 | 744 41-1220 | Kabel silový izolace PVC CYKY 3Cx1,5, pevně | m | 1600
37 | 744 41-1220 | Kabel silový izolace PVC CYKY 4Cx1,5, pevně | m | 400
38 | 744 41-1220 | Kabel silový izolace PVC CYKY 5Cx1,5, pevně | m | 55
39 | 744 41-1230 | Kabel silový izolace PVC CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně | m | 1000
40 | 744 41-1230 | Kabel silový izolace PVC, CYKY 5Cx2.5 mm2, pevně | m | 250
41 | 744 41-1240 | Kabel silový izolace PVC, CYKY 5Cx6 mm2, pevně | m | 20
42 | 744 41-1240 | Kabel silový izolace PVC, CYKY 5Cx10 mm2, pevně | m | 25
43 | 744 41-1250 | Kabel silový izolace PVC, CYKY 4Bx25 mm2, pevně | m | 50
44 | 744 41-1250 | Kabel silový izolace PVC, CYKY 5Cx25 mm2, pevně | m | 40
45 | 744 41-1260 | Kabel silový izolace PVC, CYKY 4Bx35 mm2, pevně | m | 80
46 | 746 21-1110 | Ukončení vodičů v rozváděči do 2,5 mm2 | ks | 300
47 | 746 21-1130 | Ukončení vodičů v rozváděči do 6 mm2 | ks | 50
48 | 746 21-1150 | Ukončení vodičů v rozváděči do 16 mm2 | ks | 50
49 | 746 21-1170 | Ukončení vodičů v rozváděči do 35 mm2 | ks | 30
50 | 742 22-1110 | Montáž rozváděčů do 100 kg | ks | 7
51 | 747 11-1111 | 1-pól. vypínač (1), do vlhka IP44 | ks | 3
52 | 747 11-1125 | Sériový přepínač (5), do vlhka IP44 | ks | 3
53 | 747 11-1126 | Střídavý přepínač (6), do vlhka IP44 | ks | 4
54 | 747 11-1128 | Křížový přepínač (7), do vlhka IP44 | ks | 1
55 | 747 11-2111 | 1-pól. vypínač (1), komplet (přístroj, kryt, rámeček) | ks | 27
56 | 747 11-2114 | 1-pól. vypínač (1S), komplet (přístroj, kryt, rámeček) | ks | 1
57 | 747 11-2211 | "STOP" tlačítko, nástěnné, červeno/žluté, komplet | ks | 8
58 | 747 11-2221 | Ovládač zapínací (1/0), komplet (přístroj, kryt, rámeček) | ks | 15
59 | 747 11-2451 | Sériový přepínač (5), komplet (přístroj, kryt, rámeček) | ks | 9
60 | 747 11-2461 | Střídavý přepínač (6), komplet (přístroj, kryt, rámeček) | ks | 8
61 | 747 11-2465 | Sériový střídavý (6+1), komplet (přístroj, kryt, rámeček) | ks | 2
62 | 747 16-1240 | Zásuvka jednonásobná, bezšroubové připojení, komplet | ks | 39
63 | 747 16-1240 | Zásuvka jednonásobná, RJ45, do parapetního kanálu | ks | 70
64 | 747 16-1524 | Zásuvka jednonásobná, s víčkem IP44 | ks | 18
65 | 747 16-1350 | Zásuvka průmyslová 3-pól. 16A | ks | 13
66 | 747 23-1110 | Jistič jednopólový 16A, char. B | ks | 7
67 | 747 52-4120 | Prostorový termostat 5-30°C, 6A | ks | 1
68 | 747 16-1240 | Přepěťová ochrana stupeň "D", do parapetního kanálu | ks | 10
69 | 748 12-1114 | Svítidlo zářivkové "A" přisazené, lineární zář. 2x 36W, el. předřadník, lesklá mřížka, včetně zdrojů a recykl. poplatků | ks | 21
70 | 748 12-1112 | Svítidlo zářivkové "B" přisazené, lineární zář. 1x 58W, el. předř., asymetrické, včetně zdroje a recykl. poplatků | ks | 8
71 | 748 12-2114 | Svítidlo zářivkové "C" průmyslové, lineární zář. 2x 58W, el. předřadník, polyester, kryt PC, nerez spojky, včetně zdrojů a recykl. poplatků | ks | 161
72 | 748 12-1118 | Svítidlo zářivkové "D" závěsné, lineární zář. 2x 58W, el. předřadník, lesklá mřížka, včetně zdrojů a recykl. poplatků | ks | 101
73 | 748 12-1112 | Svítidlo zářivkové "E" přisazené, lineární zář. 1x 36W, el. předřadník, lesklá mřížka, včetně zdroje a recykl. poplatků | ks | 45
74 | 748 12-1112 | Svítidlo zářivkové "H" přisazené, lineární zář. 2x 18W, el. předř., plexi kryt, včetně zdroje a recykl. poplatků | ks | 9
75 | 748 12-2114 | Svítidlo zářivkové "P" průmyslové, lineární zář. 2x 36W, IP65, el. předřadník, včetně zdrojů a recykl. poplatků | ks | 6
76 | 748 12-1112 | Nouzové svítidlo zářivkové 1x 8W, 1h s piktogramem | ks | 7
77 | 743 59-1211 | Zemnící svorka ZSA16 | ks | 20
78 | 743 61-1211 | Cu páska ZS16 20x500x0,5mm | ks | 10
79 | 743 99-1300 | Celková prohlídka rozvodů s vyhotovením revizní zprávy přes 500 do 1.000 tis Kč | ks | 1
80 | 743 99-1910 | Příplatek k ceně za každých dalších 500 tis. Kč | ks | 2
81 | 316-101 | Montáž a zap. ventilátorů, apod | ks | 10
82 | 316-102 | Demontáže stávajícího zařízení, odvoz na skládku | ks | 1
83 | 316-103 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 20
84 | 316-104 | Stavební výpomoci - sekání drážek, vrtání otvorů, apod. | ks | 1
85 | 316-105 | Úprava stávajících rozvodů a zařízení | hod | 50
86 | 317-010 | Podružný materiál - 5% z materiálu |  | 0

## SL-rozpocet
Pořadí | Kód položky | Popis položky | MJ | Výměra celkem | Komentář
SL Slaboproudé rozvody
1 | 743 41-1111 | Krabice odbočná Ø75 | ks | 30
2 | 743 41-1510 | Krabice odbočná lištová, 81x81 mm | ks | 10
3 | 743 41-1323 | Krabice do dutých stěn, 234x176 mm | ks | 7
4 | 743 41-2111 | Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm | ks | 15
5 | 743 41-2510 | Přístrojová krabice lištová | ks | 10
6 | 743 41-2112 | Přístrojová krabice do parapetního kanálu | ks | 70
7 | 743 41-1121 | Krabice univerzální 150x150x77mm | ks | 2
8 | 743 11-2313 | Trubka elektroinstalační, ohebná PVC, mech. odolnost 320N, Ø16, pod omítkou | m | 100
9 | 743 11-2315 | Trubka elektroinstalační, ohebná PVC, mech. odolnost 320N, Ø32, pod omítkou | m | 100
10 | 743 11-2319 | Trubka elektroinstalační, ohebná PVC, mech. odolnost 320N, Ø40, pod omítkou | m | 100
11 | 743 31-2110 | Lišta vkládací 20x10 | m | 100
12 | 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x15 | m | 100
13 | 743 31-2150 | Kabelový kanál 120x40 | m | 30
14 | 743 55-2121 | Kabelový žlab 50/50, žárový zinek, včetně příslušenství | m | 50
15 | 743 55-2124 | Kabelový žlab 100/50, žárový zinek, včetně příslušenství | m | 100
16 | 743 55-2124 | Kabelový žlab 150/50, žárový zinek, včetně příslušenství | m | 20
17 | 743 55-2311 | Parapetní kanál ocel, 170x64 - komplet (spodní / vrchní díl, koncové kryty) | m | 162
18 | 744 24-1110 | Vodič jednožilový izolace PVC, CY 10 mm2,zel/žl, pevně | m | 50
19 | 744 73-3110 | Kabel sdělovací SYKFY 3x2x0,5 mm2, volně | m | 900
20 | 744 73-3110 | Kabel sdělovací SYKFY 5x2x0,5 mm2, volně | m | 70
21 | 744 73-3110 | Kabel sdělovací SYKFY 10x2x0,5 mm2, volně | m | 70
22 | 744 73-2910 | UTP Cat. 6 4x2 twisted pair, volně | m | 5800
23 | 744 73-9010 | VGA prodlužovací kabel 10m | ks | 7
24 | 744 73-9020 | HDMI prodlužovací kabel 10m | ks | 7
25 | 746 21-1110 | Ukončení vodičů do 2,5 mm2 | ks | 100
26 | 371-1010 | Poplachová ústředna 8sekcí, 16 zón | ks | 1
27 | 371-1012 | Rozšiřující modul 8 zón | ks | 3
28 | 371-1021 | Podpůrný zdroj, 4 PGM | ks | 1
29 | 371-1023 | Kryt zdroje | ks | 1
30 | 371-1031 | Trafo 230 V / 18 | ks | 2
31 | 371-1040 | Přídavná klávesnice LCD | ks | 1
32 | 371-1035 | Akumulátor 17 Ah | ks | 3
33 | 371-1102 | Prostorový detektor 15m (1,8 - 3) | ks | 8
34 | 371-1103 | Prostorový detektror 12m (1,4 - 2,4) | ks | 12
35 | 371-1110 | Magnetický dveřní kontakt s propoj. krabicí | ks | 8
36 | 371-1140 | Kryt koncentrátoru | ks | 3
37 | 371-1150 | Venkovní siréna s akumulátorem | ks | 1
38 | 371-1200 | Nastavení software EZS | ks | 1
39 | 371-1210 | Funkční zkouška EZS | ks | 1
40 | 371-1220 | Zaškolení obsluhy | ks | 1
41 | 371-2001 | Rozváděč nástěnný 19" 24U, 600x600, včetně větrání a příslušenství | ks | 2
42 | 371-2005 | Rozváděč stojanový 19" 42U, 600x800, včetně větrání a příslušenství | ks | 1
43 | 371-2021 | Panel propojovací UTP Cat.6, 24x RJ45, SX24L-6-UTP | ks | 10
44 | 371-2025 | Panel vyvazovací 1U, 5 úchytů | ks | 5
45 | 371-2025 | Panel vyvazovací 1U, 5 úchytů | ks | 5
46 | 371-2029 | Ukončení kabelu UTP v rozvaděči, proměření | ks | 190
47 | 371-2101 | Zásuvka Cat6 UTP, 2x RJ, SX9-6, komplet | ks | 11
48 | 371-2103 | Zásuvka Cat6 UTP, do parapet. kanálu, 2x RJ, SX9-6, komplet | ks | 70
49 | 371-2201 | Switch 2610-24 (24x 10/100+2x 10/100/1000 + 2x SFP) | ks | 5
50 | 371-2202 | Switch 2610-24/12PWR (24x 10/100+12x PoE + 2x SFP) | ks | 2
51 | 371-2203 | Switch 2510G-24, 24 port Gigabit switch (20x 10/100/1000) | ks | 1
52 | 371-2201 | Router 3x miniPCI, 9x LAN, 680MHz, 125MB, instalace, příslušenství, konfigurace | ks | 1
53 | 371-2205 | Access Point, AP Prof., PoE, příslušenství | ks | 6
54 | 371-2251 | Kabel propojovací UTP Cat.6 - 2m šedý | ks | 190
55 | 371-5010 | Dveřní komunikátor, s jedním tlačítkem + klávesnice | ks | 1
56 | 371-2251 | telefonní ústředna TDA200, zdroj, baterie | ks | 1
57 | 371-2201 | karta vstupů 4xBRI | ks | 1
58 | 371-2203 | karta digitální 8 portů | ks | 1
59 | 371-2251 | karta analogová 16 portů | ks | 3
60 | 371-2201 | karta VoIP 4 kanály | ks | 1
61 | 371-2203 | telefon systémový | ks | 1
62 | 371-2251 | telefon digitální s LCD | ks | 3
63 | 371-2251 | bezdrátový telefon | ks | 3
64 | 371-2201 | telefon analogový | ks | 10
65 | 743 99-1300 | Celková prohlídka rozvodů s vyhotovením revizní zprávy přes 500 do 1.000 tis Kč | ks | 1
66 | 316-102 | Demontáže stávajícího zařízení, odvoz na skládku | ks | 1
67 | 316-103 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 30
68 | 316-104 | Stavební výpomoci - sekání drážek, vrtání otvorů, apod. | ks | 1
69 | 317-010 | Podružný materiál - 5% z materiálu |  | 0

## UT-V-TV_kryci list
KRYCÍ LIST STAVBY
| Název stavby |  |  | SPŠ Mladé Buky | [7 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu | [10 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [10 empty] | Místo | Mladé Buky
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[12 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | Královehradecký kraj
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
[5 empty] | Fejk Martin | [6 empty] | 11.06.2010
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0

## UT-V-TV_rekapitulace
REKAPITULACE STAVBY
Stavba: | SPŠ Mladé Buky | Datum:
Objednatel: | Královehradecký kraj | Projektant:
Zhotovitel: |  | Zpracoval: | Fejk Martin
Kód | Popis | Cena bez DPH | DPH 10 % | DPH 20 % | Cena s DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Z10023 | SPŠ Mladé Buky | 0 | 0 | 0 | 0
a | ústřední vytápění | 0 | 0 | 0 | 0
b | větrání | 0 | 0 | 0 | 0
c | tlakový vzduch | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0

## UT-kryci list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | SPŠ Mladé Buky | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | Z10023
| Název objektu |  |  | ústřední vytápění | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | a
| Název části | [11 empty] | Místo | Mladé Buky
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | Královehradecký kraj
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Fejk Martin | [7 empty] | 11.06.2010
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## UT-rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | SPŠ Mladé Buky
Objekt: | ústřední vytápění
Část:
JKSO:
Objednatel: | Královehradecký kraj
Zhotovitel:
Datum: | 4.3.2011
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0 | 0
733 | Ústřední vytápění - potrubí | 0 | 0 | 0
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## UT-rozpočet
ROZPOČET
Stavba: |  | SPŠ Mladé Buky
Objekt: |  | ústřední vytápění
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Královehradecký kraj
Zhotovitel:
Datum: |  | 4.3.2011
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 731 | 732429115 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 80 do potrubí | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
2 | M | MAT | 732999001 | Elelektronické oběhové čerpoadlo DN 80 Q=32,5m3/hod; H=8,5m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
3 | K | PK | 732999002 | Montáž regulace ekvitermní | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
4 | M | MAT | 732999003 | Ekvitermní regulace - 1x směš okruh, 2x oč | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
5 | K | 731 | 998732102 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
6 | K | 731 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
7 | K | 731 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
8 | K | 731 | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
9 | K | 731 | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
10 | K | 731 | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
11 | K | 731 | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
12 | K | 731 | 733120836 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
13 | K | 731 | 733121129 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x5,0 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
14 | K | 731 | 733121132 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 133x4,5 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
15 | K | 731 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
16 | K | 731 | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
17 | K | 731 | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
18 | K | 731 | 734100813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
19 | K | 731 | 734109117 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
20 | M | MAT | 734999002 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN100 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
21 | K | 731 | 734109118 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 125 | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
22 | M | MAT | 734999003 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN125 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
23 | K | 731 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
24 | M | MAT | 551212110 | termostatický ventil, rohový 1/2" | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
25 | M | MAT | 551283300 | radiátorové šroubení, rohové,regulační, pro Fe, s vypouštěním, chrom, nástřik 1/2" | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
26 | K | 731 | 734221683 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
27 | M | MAT | 734999001 | Objímka proti zcizení a manipulaci termostatické hlavy | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
28 | K | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
29 | K | 731 | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
30 | K | 731 | 734411134 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení délky 250 mm | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
31 | K | 731 | 734421130 | Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
32 | K | 731 | 998734103 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
33 | K | 731 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
34 | K | 731 | 735151573 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/600 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
35 | K | 731 | 735151577 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1000 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
36 | K | 731 | 735151578 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1100 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
37 | K | 731 | 735151579 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1200 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
38 | K | 731 | 735151580 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1400 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
39 | K | 731 | 735151581 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1600 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
40 | K | 731 | 735151582 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1800 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
41 | K | 731 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
42 | K | 731 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
43 | K | 731 | 735211823 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m třípramenný | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
44 | K | PK | 735999001 | Napojení potrubí na stávající otopný systém | kus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
45 | K | 731 | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
46 | K | 783 | 783414340 | Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
47 | K | 783 | 783416360 | Nátěry olejové potrubí do DN 150 dvojnásobné, 1x email a základní | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
48 | K | 783 | 783416790 | Příplatek k nátěrům olejovým potrubí do DN 150 mm za nátěry v kanálech a šachtách | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## V-kryci list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | SPŠ Mladé Buky | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | Z10023
| Název objektu |  |  | větrání | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | b
| Název části | [11 empty] | Místo | Mladé Buky
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | Královehradecký kraj
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Fejk Martin | [7 empty] | 11.06.2010
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## V-rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | SPŠ Mladé Buky
Objekt: | větrání
Část:
JKSO:
Objednatel: | Královehradecký kraj
Zhotovitel:
Datum: | 4.3.2011
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## V-rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | SPŠ Mladé Buky
Objekt: |  | větrání
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Královehradecký kraj
Zhotovitel:
Datum: |  | 4.3.2011
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 735999002 | Montáž vytápěcích jednotek SAHARA LVZ GEA | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 512 | 2
2 | K | PK | 735999003 | Dodávka vytápěcích jednotek SAHARA LVZ GEA | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 512 | 2
3 | K | 731 | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
4 | K | 924 | 240010134 | Montáž ventilátor universální typ ER 125 vcelku | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 | 2
5 | M | MAT | 429000001 | malý radiální ventilátor TD 350/125 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 256 | 2
6 | K | 924 | 240070818 | Montáž mřížka krycí kruhová do zdi velikost 125 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 | 2
7 | M | MAT | 429000003 | venkovní mřížka PER 125 W | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 256 | 2
8 | K | 924 | 240070819 | Montáž mřížka dveřní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 | 2
9 | M | MAT | 429000004 | Mřížka dveřní MLK 45 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 256 | 2
10 | K | 924 | 240071102 | Montáž ventil talířový z termoplastů velikost 100, 160, 250 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
11 | M | MAT | 429000019 | stropní talíř. ventil IT 125 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
12 | K | 924 | 240080338 | Montáž trub ohebných kovových FLEXO do D 125 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 | 2
13 | M | MAT | 429000005 | flexo hadice D 125 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 256 | 2
14 | K | PK | 998000000 | přesun hmot - zařízení VZT | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## TV-kryci list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | SPŠ Mladé Buky | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | Z10023
| Název objektu |  |  | tlakový vzduch | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | c
| Název části | [11 empty] | Místo | Mladé Buky
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | Královehradecký kraj
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Fejk Martin | [7 empty] | 11.06.2010
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## TV-rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | SPŠ Mladé Buky
Objekt: | tlakový vzduch
Část:
JKSO:
Objednatel: | Královehradecký kraj
Zhotovitel:
Datum: | 4.3.2011
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
23-M | Montáže potrubí | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## TV-rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | SPŠ Mladé Buky
Objekt: |  | tlakový vzduch
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Královehradecký kraj
Zhotovitel:
Datum: |  | 4.3.2011
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 923 | 230040002 | Montáž trubní díly závitové DN 8 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2
2 | M | MAT | 286006 | manometr R 1/4", O - 1,6 MPa | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
3 | K | 923 | 230040004 | Montáž trubní díly závitové DN 15 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2
4 | M | MAT | 286007 | kulový kohout R 1/2" | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
5 | M | MAT | 286008 | rozdělovač se 2 rychlospojkami R 3/8" | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
6 | M | MAT | 286009 | odváděč kondensátu manuální WSM 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
7 | M | MAT | 286010 | hadicová vsuvka G 1/2"x9 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
8 | K | 923 | 230040005 | Montáž trubní díly závitové DN 20 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2
9 | M | MAT | 286011 | kulový kohout R 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
10 | M | MAT | 286013 | T-kus TS 40-18-40 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
11 | M | MAT | 286014 | T-kus TS 22-15-22 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
12 | K | 923 | 230040007 | Montáž trubní díly závitové DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2
13 | M | MAT | 286017 | T-kus TVS 40x40x40 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
14 | M | MAT | 286018 | objímka pro upevnění potr. D 15 mm | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
15 | M | MAT | 286019 | objímka pro upevnění potrubí D 22 mm | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
16 | M | MAT | 286020 | objímka pro upevnění potr. D 40 mm | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
17 | K | 923 | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2
18 | K | 923 | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2
19 | K | 923 | 230180003 | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 16 mm, tl 2,0 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2
20 | M | MAT | 286001 | trubka na stl. vzduch PA 12W - 15x1,5 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
21 | K | 923 | 230180007 | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 25 mm, tl 2,7 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2
22 | M | MAT | 286003 | trubka na stl. vzduch PA 12W - 22x2,0 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
23 | K | 923 | 230180014 | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 40 mm, tl 3,6 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2
24 | M | MAT | 286005 | trubka na stl. vzduch VPE 40x3,7 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
25 | K | PK | 732999001 | Montáž kompresoru s uvedením do provozu a dopravou | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
26 | M | MAT | 732999002 | Kompresor s výkonem 50 m3/hod, 100kPa | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
27 | K | 731 | 998732102 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0