Zadávací dokumentace

na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Zadavatel:

Zadavatel ve smyslu zákona:             územní samosprávný celek - § 2 odst. 2 písm. c) zákona

Právní forma: 			         kraj

Název zadavatele: 		         Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele: 		         Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 				         70889546

DIČ:				         CZ70889546

Osoba oprávněná jednat: 	         Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje

Kontaktní osoby: 		        Ing. Josef Kubíček

e-mail: 				        josef.kubicek@nemjc.cz

telefon:				        493 582 376

mobil:				        725 087 001

Název zakázky:

„Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně vyřízení stavebního povolení k projektu Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Jičín a projektu Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov III“

OBSAH VÝZVY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

1.	Identifikační údaje zadavatele	3

2.	Zástupce zadavatele	3

3.	Údaje o celé zakázce a jejím rozdělení na části	4

4.	Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky	4

5.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	10

6.	Termíny plnění zakázky	10

7.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče	10

7. 1 Základní kvalifikační předpoklady	10

7. 2 Profesní kvalifikační předpoklady	12

7. 3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady	12

7. 4 Technická kvalifikace	12

7. 5 Neprokázání kvalifikace	13

8.	Zadávací podklady	13

9.	Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky	13

9. 1 Krycí list nabídky	13

9. 2 Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídky	14

9. 3 Doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií dle bodu 7 zadávací dokumentace	14

9. 4 Nabídková cena	14

9. 5 Návrh smlouvy	14

10.	Místo a doba pro podání nabídek	14

11.	Otevírání obálek	15

12.	Dodatečné informace k zadání a prohlídka místa plnění	15

13.	Změna podmínek zadávací dokumentace	16

14.	Zrušení zadávacího řízení	16

15.	Platební podmínky	16

16.	Způsob a kriteria hodnocení nabídek	16

16. 1 Posouzení formální správnosti a úplnosti nabídky: ANO – NE	16

16. 2 Hodnocení nabídek	16

16. 3 Způsob hodnocení	17

17.	Obchodní podmínky	17

18.	Ostatní podmínky zakázky	17

Zadávací dokumentace pro zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

## Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:             	územní samosprávný celek - § 2 odst. 2 písm. c) zákona

Právní forma: 				kraj

Název zadavatele: 			Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele: 			Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

IČ: 					70 88 95 46

DIČ:			 		CZ70889546

Osoba oprávněná jednat: 		Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje

Kontaktní osoby: 		        	Ing. Josef Kubíček

e-mail: 				        	josef.kubicek@nemjc.cz

telefon:				        	493 582 376

mobil:				        	725 087 001

## Zástupce zadavatele

Název					Centrum EP

Sídlo					Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

IČ:					71 21 88 40

DIČ:					CZ 71 21 88 40

Zapsána:				v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci 					Králové, oddíl Pr, vložka 863

Kontaktní osoby:			Mgr. Jarmila Hagarová

E-mail: 					hagarova@cep-rra.cz

Telefon:				495 817 828

Fax:					495 817 848

## Údaje o celé zakázce a jejím rozdělení na části

Vzhledem k tomu, že zakázka nebude realizována v jednom místě se zadavatel rozhodl rozdělit zakázku do 2 částí, dle jednotlivých nemocnic. Každá z částí bude hodnocena samostatně. Uchazeč tedy může podat samostatnou nabídku do každé jednotlivé části veřejné zakázky. Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně v samostatné obálce a splňovat požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo dílčího plnění veřejné zakázky dle jednotlivých částí a vyhrazuje si právo uzavřít smlouvu i s více vybranými uchazeči na základě vyhodnocení podaných nabídek.

## Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 ZVZ. Jedná se o zakázku na služby.

CPV kód: 71000000-8

Předmětem zakázky je:

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu kotelny a rekonstruovaných rozvodů TUV, ÚT a venkovních rozvodů páry v elektronické podobě v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu zakázky pro část zakázky Nemocnice Jičín a zaměření a zakreslení stávajícího stavu kotelny a rekonstruovaných rozvodů páry v elektronické podobě v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu zakázky pro část zakázky Nemocnice Nový Bydžov,

- zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

- zpracování slepého výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a materiálu s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky a předběžného ocenění výkazu výměr,

- zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci nejpozději do 15. 4. 2010 k projektu „Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Jičín“ a k projektu „Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov“ rovněž do 15. 4. 2010.

K oběma těmto projektům byla podána žádost do Operačního programu Životní prostředí. V květnu 2009 bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace.

Jedná se o tyto objekty:

1. Nemocnice Jičín, a.s. – Technická specifikace

Zrušení stávajících 3 ks parních středotlakých kotlů a instalace nových moderních teplovodních kotlových jednotek a jednoho parního kotle s příslušenstvím s nižšími nároky na obsluhu a údržbu, ale především s nižšími náklady na provoz a nižším ekologickým zatížením (emise NOx). S ohledem na specifické potřeby nemocničního provozu je navržena tato koncepce rekonstrukce tepelného zdroje. Nová zařízení jsou navržena na nově vypočtené výkonové parametry:

- Pro vytápění všech objektů areálu byly navrženy tři plynové teplovodní kotle s výkony 1 120 + 1 120 + 575 kW,

- Pro centrální ohřev teplé užitkové vody byly navrženy dva deskové výměníky s výkonem á 125 kW, které budou nabíjet dvě akumulační nádoby TUV o objemu á 10 000 l,

Kotel K1 a K2: Kotel 1120 kW s regulací - Třítahový nízkoteplotní topný kotel pro spalování ZP. Pro provoz s plynule snižovanou teplotou kotlové vody. Vícevrstvé konvekční topné plochy (triplexové trubky na třetím tahu) zajišťují vysokou spolehlivost provozu a dlouhou životnost. S integrovaným zařízením pro rychlý náběh kotle Therm-Control, které nahradí přiměšovací čerpadlo nebo hlídání zpátečky do kotle. Kotel s třítahovou vratnou spalovací komorou a nízkým zatížením spalovacího prostoru (< 1,2 MW/m3 ) – spalování s nízkým obsahem škodlivin a nízkými emisemi kysličníku dusíku.

Přípustný provozní tlak :          6 bar
                  Normovaný stupeň využití :    96 %

Každý kotel bude vybaven nízkoemisním hořákem s emisními limity max. NOx = 80 mg/Nm3, plynulou regulací 25 – 100 % výkonu. Hořáky budou doplněny novou zabezpečovací řadou plynových armatur, regulátorem tlaku a plynoměrem. S doplněním ekonomizéru vřazeného na výstupu spalin z kotle, bude kotel dosahovat účinnosti minimálně 95 %.

Kotel K3: Kotel 575 kW s regulací - Popis stejný jako u kotlů K1 a K2. Kotel bude osazen jiným typem nízkoemisního hořáku s emisními limity max. Nox = 80 mg/Nm3, plynulá regulace 25 – 100 % výkonu.

- Pro pokrytí nezbytných potřeb technologické páry byl navržen jeden plynový kotel s výkonem  575 kW ( 900 kg páry za 1 hodinu ),

Kotel K4: Parní kotel 900 kg/h - Nízkotlaký parní kotel v třítahovém provedení, s nízkým zatížením spalovací komory, s nízkými emisemi ve spalinách, úsporný a ekologický. Ztráta spalinami méně než 8 %. S možností provozu jako teplovodní kotel.

Účinnost:           91 %
       Parní objem:    207 l

- Komíny pro nové kotle K1, K2, K3 a K4
Z důvodu instalací Ekonomizérů na výstupech spalin z kotlů bude osazen pro každý ze čtyř kotlů nový třísložkový nerezový komín příslušných rozměrů.

- Pro posílení záložního zdroje nemocnice a pro možnost využití tepla pro ohřev TUV, byly do prostoru rekonstruované kotelny navrženy dvě kogenerační jednotky s elektrickým výkonem á 70 kW a tepelným výkonem á 115 kW.

Kogenerační jednotky:

Modul kogenerační jednotky je kompletní zařízení se synchronním generátorem, chlazeným vzduchem, pro výrobu třífázového proudu 400 V, 50 Hz a teplé vody s teplotní úrovní výstup/zpátečka 90/70 °C při standardním rozdílu teplot 20 K. Každý modul kogenerační jednotky může být provozován podle tepelného, tak i elektrického zatížení v rozsahu elektrického výkonu od 50 % - 100 % (odpovídá 60 – 100 % tepelného výkonu).

Vybavení:

- katalyzátor výfukových plynů a primární nerezový tlumič hluku k dosažení hodnot Nox  podle TA-Luft 2002 (v novém stavu NOx<125 mg/m3 , CO<150 mg/m3 ) a k potlačení hluku výfukových plynů

- protihluková kapota pro instalace na místech s vyššími požadavky na útlum hluku, jako jsou nemocnice

- nasávání čerstvého vzduchu teplotně řízeným odtahovým ventilátorem s využitelným přetlakem max.250 Pa pro potrubí odváděného vzduchu

- elektrický rozvaděč integrovaný do modulu kogenerační jednotky

- rozvaděč včetně výkonové části generátoru, části řízení, části monitorování a části pomocných pohonů, rovněž i mikroprocesorového řízení

- rozhraní přenosu dat DDC k přenosu parametrů kogen. jednotky na řídící techniku budovy  hardwarovým modulem RS232 protokolem dat 3964 R systém automatického doplňování mazacího oleje ze zásobní nádrže, dimenzované pro interval údržby >1

- paměť poruch k zaznamenávání kompletních řetězců závad s provozními parametry k cílené analýze poruch

- startér s nabíjecím zařízením a bezúdržbovými akumulátory, které odolávají otřesům
- systém dálkového řízení se svorkami pro předávání provozních hlášení a hlášení sumárních poruch bezpotenciálními kontakty na řídící techniku budovy 
- synchronní třífazový generátor s minimem vyšších harmonických frekvencí, s možností záložního síťového provozu v ostrovním provozu
- plynový zážehový motor tovární výroby

Hodnoty emisí : - obsah NOx, měřen jako NO2 < 250 mg/ Nm3
                                         -  obsah CO < 300 mg/ Nm3 
                          - formaldehydy CH2O < 60 mg/ Nm3
                                        - volitelně je možné nastavit hodnoty emisí dle TA-Luft

- Nové strojní vybavení kotelny:

Společné pro teplovodní a parní část kotelny:

- Vzduchotechnika pro větrání a spalovací vzduch (nezvětšuje se výkon kotlů, nemění se spotřeby vzduchu)
Rozvod plynu v kotelně ( dimenze potrubí se nemění, dopravované množství plynu bude díky vyšší účinnosti menší )

Pro teplovodní část kotelny

- Rozdělovač a sběrač topné vody

- Oběhová čerpadla  topné vody

- Expanzní automat a úpravna vody

- Akumulační nádoba pro ÚT - objem: 5 000 l

- 2 x deskový výměník pro ohřev TUV á 125 kW

- 2 x akumulační zásobník TUV á 10 000 l

- Potrubní a armatury na rozvodech topné vody, vč. tepelných izolací

Pro parní část kotelny:

- Rozdělovač páry, Redukční stanice páry, Kondenzátní nádrže

- Chemická úprava vstupní vody pro 70 % vratného kondenzátu. Chemická úprava kondenzátu

- Zásobní nádrž pro upravenou vodu, Potrubní a armatury na rozvodech páry a kondenzátu, vč. tepelných izolací

- Rekonstrukcí tepelného zdroje bude nutné provést následné práce, vyvolané rekonstrukcí zdroje:

- úprava stávajících směšovacích stanic v jednotlivých objektech

- výměna a oprava teplovodních venkovních rozvodů v průchozích a průlezných kanálech 
(cca 70m)

- výměna a oprava parních venkovních rozvodů v průchozích a průlezných kanálech (cca 70 m)

- výměna a oprava rozvodů teplé užitkové vody v průchozích a průlezných kanálech (cca 70 m)

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu kotelny a rekonstruovaných rozvodů TUV, ÚT a páry venkovních rozvodů (cca 70 m)

- stavební úpravy kotelny – komplexní zpracování projektové dokumentace rekonstrukce stávajícího objektu kotelny v souvislosti a v těsné návaznosti na rekonstrukci tepelného zdroje (např. splnění podmínek požárního řešení, prověření statiky s ohledem na instalaci nové technologie, navržení hydroizolace obvodových konstrukcí, nově řešit rozvody ZTI, ÚT, elektro – silo, slabo a MaR, výměna plynovodu mezi plynoměrem a novými technologiemi, demolice stávajícího komínu, ..)

- Napojení systému řízení od jednotlivých nových technologií do centrálního dispečinku, umístěného v pavilonu operačních oborů.

- Stavební úpravy včetně rekonstrukce technologie kotelny je nutné navrhnout tak, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz jednotlivých oddělení nemocnice.

2. Nemocnice Nový Bydžov, a.s. – Technická specifikace

Koncepce spočívá ve zrušení stávajících parních středotlakých kotlů a instalace nových moderních kotlových teplovodních jednotek s příslušenstvím s nižšími nároky na obsluhu a údržbu, ale především s nižšími na náklady na provoz (spotřebu plynu) a nižším ekologickým zatížením (emise NOx).

S ohledem na specifické potřeby nemocničního provozu byla navržena tato koncepce rekonstrukce tepelného zdroje:

- Pro vytápění všech objektů areálu byly navrženy dva plynové, teplovodní kotle s výkony á 575 kW (K1, K2), Hořák Weishaupt WG 20N/1-C 1"/ 07 ZM-LN

- Pro pokrytí nezbytných potřeb technologické páry byl navržen jeden plynový kotel s výkonem 460 kW (700 kg páry za 1 hodinu ). (K3)

- Kotel K1 a K2: 	Kotel 575 kW s regulací - Třítahový nízkoteplotní topný kotel pro spalování ZP. Pro provoz s plynule snižovanou teplotou kotlové vody.Vícevrstvé konvekční topné plochy ( triplexové trubky na třetím tahu ) zajišťují vysokou spolehlivost provozu a dlouhou životnost. S integrovaným zařízením pro rychlý náběh kotle Therm-Control, které nahradí přiměšovací čerpadlo nebo hlídání zpátečky do kotle. Kotel s třítahovou vratnou spalovací komorou a nízkým zatížením spalovacího prostoru (< 1,2 MW/m³) – spalování s nízkým obsahem škodlivin a nízkými emisemi kysličníku dusíku.

Přípustný provozní tlak:			6 bar

Normovaný stupeň využití:		96 %

Každý kotel bude vybaven nízkoemisním hořákem s emisními limity max. NOx  = 80 mg/Nm3, plynulou regulací 25 – 100 % výkonu.

- Kotel K3: Parní kotel 700 kg/h - Nízkotlaký parní kotel v třítahovém provedení, s nízkým zatížením spalovací komory, s nízkými emisemi ve spalinách, úsporný a ekologický. Ztráta spalinami méně než 8%. S možností provozu jako teplovodní kotel.

Účinnost: 			91 %

Parní objem: 			207 l

- Komíny pro nové kotle K1, K2, K3 - Všechny tři nové plynové kotle budou napojeny novými kouřovody nových nerezových komínových těles příslušných rozměrů.

- Nové strojní vybavení kotelny:

Společné pro teplovodní a parní část kotelny

Vzduchotechnika pro větrání a spalovací vzduch

Rozvod plynu v kotelně (dimenze potrubí se nemění, dopravované množství plynu bude díky vyšší účinnosti menší)

Pro teplovodní část kotelny

- Rozdělovač a sběrač topné vody

- Oběhová čerpadla  topné vody

- Expanzní automat a úpravna vody

- Potrubní a armatury na  rozvodech topné vody, vč. tepelných izolací

Pro parní část kotelny

- Rozdělovač páry

- Redukční stanice páry

- Kondenzátní nádrže

- Chemická úprava  vstupní vody  pro  70 % vratného kondenzátu

- Chemická úprava kondenzátu

- Zásobní nádrž pro upravenou vodu

- Potrubní a armatury na rozvodech páry a kondenzátu, vč. tepelných izolací

Rekonstrukcí tepelného zdroje bude nutné provést následné práce, vyvolané rekonstrukcí zdroje:

- Demontáž stávajících směšovacích stanic v jednotlivých objektech a zřízení směšovacích stanic, včetně ohřevu TUV.

- Demontáž stávajících parních venkovních rozvodů a vybudování nových teplovodních rozvodů v původních trasách.

- Demolici stávajících třech komínových těles

- Zaměření a zakreslení stávajícího stavu kotelny a rekonstruovaných rozvodů páry (cca 250 m)

- Vypracování projektu na bezobslužnou nízkotlakou plynovou kotelnu do výkonu 50 kW v objektu plicního oddělení. Součástí projektu bude i plynová přípojka z veřejného STL rozvodu a vyřešení odvodu spalin od kotlů.

Technická specifikace je také uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládané maximální cena dle jednotlivých zadavatelem požadovaných částí bez DPH:

- Nemocnice Jičín, a. s.			 – 1 600 000Kč

- Nemocnice Nový Bydžov, a. s. 	 –    600 000Kč

## Termíny plnění zakázky

předpokládaný termín zahájení prací: 		listopad 2009

předpokládaný termín dokončení prací:		15. dubna 2010

## Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

### 7. 1 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- který není v likvidaci;

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků. Toto čestné prohlášení uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč čestné prohlášení za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Pokud některé úkony má činit za uchazeče statutárním orgánem pověřený zástupce, doloží uchazeč čestné prohlášení za tohoto pověřeného zástupce, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu této osoby.

### 7. 2 Profesní kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče zadavatel požaduje předložení:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, v úředně ověřené kopii ne starší 90 kalendářních dnů;

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, v originále nebo úředně ověřené kopii.

### 7. 3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeče zadavatel požaduje předložení:

- Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy či pojistného certifikátu (ne starší 90 kalendářních dnů), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osob v rámci plnění předmětu jeho činnosti tak, aby výše pojistné částky byla min.  3.000.000 Kč.

### 7. 4 Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče k části Ekologizace zdroje vytápění Nemocnice Jičín, a.s. zadavatel požaduje předložení:

seznamu alespoň tří významných služeb obdobného charakteru, tzn. zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavební práce v minimálním objemu 20 mil. Kč, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, roku, názvu zakázky, uvedením odběratelské firmy a kontaktní osoby včetně telefonu, dokladující zkušenost se zakázkami obdobného charakteru (seznam relevantních referenčních kontaktů). Přílohou tohoto seznamu musí být:

    - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

    - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

    - čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli.

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče k části Ekologizace zdroje vytápění Nemocnice Nový Bydžov, a.s. zadavatel požaduje předložení:

seznamu alespoň tří významných služeb obdobného charakteru, tzn. zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavební práce v minimálním objemu 15 mil. Kč, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, roku, názvu zakázky, uvedením odběratelské firmy a kontaktní osoby včetně telefonu, dokladující zkušenost se zakázkami obdobného charakteru (seznam relevantních referenčních kontaktů). Přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli.

### 7. 5 Neprokázání kvalifikace

Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci dle čl. 7 zadávací dokumentace a stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.

## Zadávací podklady

Zadávacím podkladem pro vypracování nabídky je výzva k předložení nabídky.

Případné dotazy pro přípravu nabídky zodpoví na uvedených kontaktech:

Mgr. Jarmila Hagarová

Email: hagarova@cep-rra.cz

Tel.: 495 817 828

## Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii, v písemné formě, v českém jazyce, strany nabídek budou očíslovány a seřazeny vzestupně. Originál i kopie nabídky budou sešity 
a opatřeny podpisy uchazeče tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s nimi. Originál nabídky musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“ a kopie musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE“.

Nabídky budou zpracovány a řazeny do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

### 9. 1 Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (příloha č. 2) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží do nabídky.

### 9. 2 Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídky

Uchazeč doloží čestné prohlášení, že je vázán svou nabídkou po dobu běhu zadávací lhůty do 31. 12. 2009 (příloha č. 3).

### 9. 3 Doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií dle bodu 7 zadávací dokumentace

### 9. 4 Nabídková cena

Cena bude uvedena v korunách českých a bude ji možné překročit pouze v případě změny (zvýšení/ snížení) sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně (zvýšení/snížení) sazby DPH.

Pro uvedení ceny uchazeč závazně použije formulář dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace pro část zakázky nemocnice Jičín nebo formulář dle přílohy č. 8 této zadávací dokumentace pro část zakázky nemocnice Nový Bydžov.

Takto stanovená cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu veřejné zakázky.

### 9. 5 Návrh smlouvy

Uchazeč k nabídce připojí v jednom vyhotovení smlouvu jejíž závazný vzor je přílohou č. 4 a 5 této zadávací dokumentace. Uchazeč ve smlouvě doplní chybějící identifikační údaje, cenu a smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat za uchazeče.

## Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 16. 11. 2009 v 10:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese zástupce zadavatele:

Centrum EP

Soukenická 54,

500 03 Hradec Králové

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin v kanceláři zástupce zadavatele.

Nabídky budou podány v samostatné obálce vždy pro každou z 2 částí zakázky, dle jednotlivých nemocnic.

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem/jménem uchazeče, adresou, jménem kontaktní osoby a na přelepu opatřené razítkem uchazeče. Na obálce bude uvedeno velkými písmeny vždy dle jejího vztahu k jednotlivé části zakázky:

„NEOTVÍRAT – „Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně vyřízení stavebního povolení k projektu Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Jičín“

“

„NEOTVÍRAT – Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně vyřízení stavebního povolení k projektu Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov“

Nabídky doručené zástupci zadavatele po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zástupcem zadavatele na adrese výše uvedené s tím, že nabídka musí být zadavateli doručena v souladu s termínem stanoveným zadávací dokumentací pro podání nabídek.

## Otevírání obálek

Jednání komise pro otevírání obálek bude probíhat dne 16. 11. 2009 v 11:00 hod v sídle zadavatele na adrese: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

## Dodatečné informace k zadání a prohlídka místa plnění

Vyzvaný dodavatel je oprávněn požadovat od zástupce zadavatele dodatečné informace k zadání.

Žádost se podává zástupci zadavatele písemně nebo elektronicky nebo faxem a musí být zástupci zadavatele (výše uvedeným kontaktním osobám) doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Telefonické žádosti nebudou akceptovány.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadání doručené ve stanovené lhůtě zástupce zadavatele poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zástupce zadavatele i všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

Zadavatel umožní zájemcům prohlídku místa realizace projektu. Termín prohlídky je stanoven 
na 9. 11. 2009. Zájemci o prohlídku budoucího místa plnění veřejné zakázky se shromáždí před budovou (ve vstupní hale) jednotlivých míst realizace. V případě potřeby může si zájemce může sjednat náhradní termín prohlídky.

Prohlídka se uskuteční:

- dne 9. 11. 2009 v 9:00 hod se uskuteční prohlídka místa realizace projektu v Oblastní nemocnici Jičín, a.s.

- dne 9. 11. 2009 ve 13:00 hod se uskuteční prohlídka místa realizace projektu v Oblastní nemocnici Nový Bydžov, a.s.

## Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadání zástupce zadavatele oznámí všem osloveným dodavatelům, kteří podali své nabídky v řádném termínu. Změna bude oznámena písemně, eventuálně elektronicky, spolu s oznámením prodloužení lhůty na podání příslušně přepracovaných nabídek. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.

## Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 84 ZVZ.

Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

## Platební podmínky

Viz. příloha č. 4 a 5

## Způsob a kriteria hodnocení nabídek

### 16. 1 Posouzení formální správnosti a úplnosti nabídky: ANO – NE

- nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem, je úplná z hlediska požadavků zadavatele

- nabídka (krycí list) a smlouva byla podepsána oprávněnou osobou

- nabídka obsahuje kompletní identifikaci uchazeče

- nabídka obsahuje doklady o způsobilosti uchazeče dle podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídek (splnění kvalifikačních předpokladů)

### 16. 2 Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena.

### 16. 3 Způsob hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčími hodnotícími kritérii jsou

- nabídková cena s váhou 70 %

- výše smluvní pokuty za pozdní předání díla s váhou 30 %

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.

Pro dílčí hodnotící kritérium nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro dílčí hodnotící kritérium výše smluvní pokuty za pozdní předání díla bude sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a nejvhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno nižší bodové hodnocení, a to o počet bodů odpovídajících podílu 100 a počtu účastníků.

Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena.

## Obchodní podmínky

Viz. příloha č. 4 a 5

## Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.

Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky uchazeče z hodnocení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že bude uchazeč využívat pro plnění předmětu zakázky subdodavatele je povinen toto uvést v rámci předložené nabídky. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče, který rovněž podal nabídku v rámci tohoto zadávacího řízení, jinak bude zadavatelem vyřazen. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomto zadávacím řízení.

V Hradci Králové dne …………….. 2009

……………………………………

zástupce zadavatele

Přílohy:

- Specifikace předmětu veřejné zakázky

- Krycí list nabídky

- Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou

- Návrh smlouvy k projektu Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Jičín

- Návrh smlouvy k projektu Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov

- Situační výkresy a schéma kotelny Jičín a Nový Bydžov

- Rekapitulace nabídkové ceny k projektu Ekologizace zdroje vytápění v nemocnici Jičín

- Rekapitulace nabídkové ceny k projektu Ekologizace zdroje vytápění v nemocnici Nový Bydžov